## Sheet1
Sesión | Tema | Contenido | Actividades | Asignaturas
Semana 1 |  | Introducción Revisión del plan de estudios
Semana 2 | Introducción a la instrumentación industrial | 1.1. Conceptos básicos. 1.2. Características de los instrumentos de medición. 1.3. Sistemas de magnitudes y unidades: SMU – ISQ – IS. 1.4. Simbología de instrumentos: normas ANSI/ISA. |  | Tarea 1
Semana 3 | Introducción a la instrumentación industrial |  | Práctica de Laboratorio 1 | Reporte de Laboratorio 1
Semana 4 | Medidas de temperatura | 2.1. Medición de temperatura. 2.2. Termómetros: vidrio y bimetálico 2.3. Sensores: termopar, RTD, termistor y pirómetros. 2.4. Criterios de selección de medidores de temperatura. |  | Prueba Corta 1 Tarea 2
Semana 5 | Medidas de temperatura |  | Práctica de Laboratorio 2 | Reporte de Laboratorio 2
Semana 6 | Medidas de presión | 3.1. Repaso de conceptos básicos sobre la Presión. 3.2. Medidores de Presión Industriales: 3.2.1. Métodos de medición 3.2.2. Medidores de columna de líquido 3.2.3. Manómetros mecánicos 3.2.4. Transmisores de presión: piezoresistivos, capacitivos y diferencial. 3.2.5. Sensores de presión MEMS 3.3. Especificaciones de transmisores de presión. 3.4. Comparación de especificaciones. |  | Prueba Corta 2 Tarea 3
Semana 7 | Medidas de presión |  | Práctica de Laboratorio 3 | Reporte de Laboratorio 3
Semana 8 | Medidas de nivel | 4.1. Tecnologías para medición de nivel. 4.2. Medidores de nivel industriales: 4.2.1. Medición directa de nivel 4.2.2. Medición de presión hidrostática 4.2.3. Medición por presión diferencial. 4.2.4. Medidor capacitivo 4.2.5. Medidor ultrasónico 4.2.6. Medidor por radar 4.2.7. Punto vibrónico 4.2.8. Radiométrico |  | Prueba Corta 3
Semana 9 | Medidas de nivel | 4.2. Medidores de nivel industriales (continuación): 4.2.1. Medición directa de nivel 4.2.2. Medición de presión hidrostática 4.2.3. Medición por presión diferencial. 4.2.4. Medidor capacitivo 4.2.5. Medidor ultrasónico 4.2.6. Medidor por radar 4.2.7. Punto vibrónico 4.2.8. Radiométrico 4.3. Comparación de especificaciones. |  | Tarea 4
Semana 10 | Medidas de nivel |  | Práctica de Laboratorio 4 | Reporte de Laboratorio 4
Semana 11 | Medidas de fuerza y vibración | 5.1. Galgas extensiométricas 5.2. Celdas de carga 5.3. Especificaciones de celdas de carga 5.4. Acelerómetros 5.4.1. Sistema masa-resorte-amortiguador 5.4.2. Especificaciones técnicas |  | Prueba Corta 4
Semana 12 | Medidas de fuerza y vibración | 5.5. Acelerómetros piezoeléctricos 5.6. Acelerómetros piezoresistivos 5.7. Acelerómetros capacitivos |  | Tarea 5
Semana 13 | Medidas de fuerza y vibración |  | Práctica de Laboratorio 5 | Reporte de Laboratorio 5
Semana 14 | Medidas de propiedades ópticas | 6.1. Espectro electromagnético y óptico. 6.2. Conceptos básicos de las ondas. 6.3. Refracción, reflexión, atenuación y dispersión. 6.4. Transmisión, fuentes y detectores de luz. 6.5. Absorción, fotoconductividad y efecto fotoeléctrico. 6.6. Dispositivos opto electrónicos y sensores. |  | Prueba Corta 5
Semana 15 |  |  |  | Tarea 6
Semana 16 |  |  | Práctica de Laboratorio 6 | Prueba Corta 6 Reporte de Laboratorio 6
Semana 17
Semana 18